新建发热门诊污水站验收报价单

| 序号 | 点位 | 执行标准 | 参数 | 检测频次 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自建污水处理站废气治理设施进口 | / | 氨（氨气） | 3次/点/天，检测2天（3次小时均值） |  |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  |
| 2 | 自建污水处理站废气排放口 | / | 氨（氨气） | 3次/点/天，检测2天（3次小时均值） |  |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  |
| 3 | 医院厂界 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | 氨（氨气） | 4次/点/天，检测2天 |  |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  |  |  | 甲烷 |  |  |
|  |  |  | 氯（氯气） |  |  |
| 4 | 医院废水总排口 | / | pH、粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物、肠道致病菌、肠道病毒、生化需氧量、氨氮、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚类、氰化物、汞、镉、总铬、六价铬、砷、铅、银、总α放射性、总β放射性、总余氯 | 3次/点/天，检测2天 |  |
| 5 | 东、南、西、北厂界 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB22337-2008 | 昼夜检测，检测2天 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |