铅衣技术参数偏离表

| 序号 | 招标要求参数 | 投标响应参数 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅当量≥0.5mmpb； |  |  |  |
| 2 | 型号：可选，双面分体,固定袖； |  |  |  |
| 3 | 核心材料：无铅铅衣，能够有效屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密； |  |  |  |
| 4 | 表层材料：采用三防布料，防水（血液喷溅）、防油、防污； |  |  |  |
| 5 | 超柔、超轻、超薄：材料柔软，不怕折； |  |  |  |
| 公司名称（公章）： |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |
| 我公司承诺以上参数及要求完全响应，真实有效，否则愿承担法律责任。 |  |  |  |  |