超声高频线阵探头技术参数偏离表

| 序号 | 招标要求参数 | 投标响应参数 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用领域：浅表、血管、肌骨、神经、新生儿腹部； |  |  |  |
| 2 | 带宽：6-15MHz； |  |  |  |
| 3 | 扫描范围(最大)：26mm； |  |  |  |
| 4 | 深度：1-12cm； |  |  |  |
| 5 | 偏转：+/-30°，1°/档； |  |  |  |
| 6 | 穿刺架：JSM-453，32°-75°，可消毒； |  |  |  |
| 公司名称（公章）： |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |
| 我公司承诺以上参数及要求完全响应，真实有效，否则愿承担法律责任。 |  |  |  |  |