	滦州市人民医院超声诊断仪维修报价表

	超声诊断仪，厂家：GE医疗，型号：Voluson E10，生产日期：2021年11月； 
1、故障现象：图像干扰严重、整体图像呈白色花屏状态。
2、需求：工程师到场维修，根据故障现象更换所需配件，初步判断波束成形板可能有问题，具体情况需工程师现场判断，更换的配件必须为GE厂家全新原厂6个月内生产的配件，保证图像质量，不接受维修、拆机配件，3日内完成维修，维修后相同故障保修1年。

3、合同履行期限：合同签订之日起30日内。

4、预算金额60000元，最高限价60000元。

	供应商（公章）
	联系人
	联系电话
	单位地址

	
	
	
	

	项目名称
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）
	保修时间

	超声诊断仪维修
	1
	
	
	


