## Sheet1
CT室更换铅门（2个）报价表
类别 | 项目名称 | 参数需求 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元）
拆除旧设备 | 老旧防护门、窗拆除 | 电动平移门、手动平开门、防护观察窗拆除
| 老旧防护门电动系统拆除 | 控制面板、感应探测器、限位开关、原有供电线路、固定五金配件等拆除
| 老旧包口套拆除 | 不锈钢包口、打底板拆除
| 拆除废料清运 | 旧设备建筑垃圾处理清运
电动防护门 | 电动平移铅门 | 门体尺寸约1800mm*2300mm，铅当量≥4.0mmpd
| 电动控制系统 | 含电机、控制器、导轨、传动装置防夹装置、遥控器等
手动平开门 | 手动平开铅门 | 门体尺寸约900mm*2100mm，铅当量≥4.0mmpd
| 加装门锁 | 加重门锁
| 加装闭门器 | 加重闭门器
防护观察窗 | 防辐射铅玻璃 | 铅玻璃尺寸约900mm*1500mm，厚度≥18mm
| 密封 | 四周铅板搭接密封胶条，防泄漏
装饰包口 | 不锈钢门、窗套 | 拉丝不锈钢板、折板费
| 木板打底 | 欧松板基底
辅材 | 五金螺栓配件 | 胀栓等
| 胶类 | 泡沫胶、结构胶、密封胶
| 电源线 | 护套线
人工费 | 安装工费 | 门窗套安装固定
| 调试工费 | 电动系统调试
| 搬运费 | 门窗搬运
| 清理保洁费 | 安装后清理保洁
合计