## Sheet1
滦州市人民医院学生宿舍楼增设安全出口项目工程量清单
序号 | 分项工程项目 | 材质/用料 | 规格参数 | 单位 | 工程量 | 施工内容及备注说明
1 | 墙面彩钢板 | 石棉岩棉A级防火复合彩钢板 | 950型屋面瓦楞板 | ㎡ | 48 | 含板材主材、进场裁切，A级防火保温，墙面铺装、边角收口、成品保护
2 | 原有旧彩钢房拆除 | 复合彩钢板+钢结构 | 人工拆除 | 工日 | 6 | 旧钢构、旧板材分段拆解、现场归集
3 | 新建彩钢房混凝土地基 | C30商品混凝土 | 找平刚性基础 | ㎡ | 20 | 地基浇筑、压实找平，满足钢构防沉降要求
4 | 基础模板支护 | 实木模板+支撑方木 | 定制支模 | 项 | 1 | 支模、拆模、模板耗材及人工
5 | 主体立柱、主梁制作安装 | Q235热镀锌方管 | 40×80mm国标方管 | 项 | 1 | 钢材下料、焊接成型、整体防锈处理、主体立架
6 | 屋面墙面次檩条加固 | Q235热镀锌方管 | 30×60mm国标方管 | 项 | 1 | 墙面、屋面副檩布设、焊接加固，提升整体抗风荷载
7 | 钢构除锈防腐处理 | 防锈底漆+面漆 | 两遍防腐涂装 | 项 | 1 | 钢构件打磨除锈、两道防锈漆施工，延缓锈蚀老化
8 | 屋面整体防水密封 | 耐候密封胶、防水堵头 | 屋面节点防渗 | 项 | 1 | 屋脊、板缝、搭接口打胶密封，杜绝屋面渗水隐患
9 | 全套紧固配件 | 镀锌自攻钉、拉铆钉 | 国标防水紧固件 | 项 | 1 | 含防水垫圈、固定螺丝等全套辅材
10 | 墙体密封防水辅料 | 耐候胶、泡沫胶、止水件 | 密封配套耗材 | 项 | 1 | 门窗缝隙、墙板收口、墙体孔洞封堵密封用料
11 | 彩钢房整体安装人工费 | 现场安装用工 | 综合技工 | 工日 | 8 | 现场测量、钢架组装、板材固定、收口打胶全工序人工
12 | 施工机械使用费 | 切割机、直流焊机 | 施工机具租赁 | 项 | 1 | 设备台班、耗材损耗包干
13 | 材料短途运输装卸费 | 货车转运 | 工地转运 | 项 | 1 | 所有主材进场运输、上下车人工装卸
14 | 室内强电线路改造 | 电线、线管、开关插座配件 | 线路整体改造布设 | 项 | 1 | 线路开槽、穿管布线、开关插座安装调试
15 | 给排水管路改造 | PPR给水管、PVC排水管 | 管路整体改造更换 | 项 | 1 | 旧管拆除、新管敷设、管件接驳、试水试压、地面挖沟恢复
16 | 原有塑钢/铝合金门窗拆除 | 塑钢、铝合金窗材 | 老旧门窗拆改 | 项 | 1 | 窗框拆除、洞口清理、废料清运
17 | 原有24砖混墙体拆除 | 标准红砖240厚承重墙 | 人工破碎拆除 | 工日 | 4 | 墙体切割破碎、建筑垃圾清理外运
18 | 24墙新砌封堵工程 | 红砖+M7.5水泥砂浆 | 240mm厚砖混墙 | ㎡ | 22 | 包工包料：红砖、水泥砂石、砌筑人工全包含
19 | 新建墙体双面抹灰 | 中粗沙+水泥灰浆 | 墙面双面找平抹灰 | ㎡ | 38 | 含砂浆主材、抹灰人工，墙面找平收光
20 | 内墙乳胶漆粉刷 | 环保内墙乳胶漆 | 两遍底漆+面漆 | ㎡ | 38 | 腻子找平、打磨、两遍乳胶漆涂刷，包工包料
21 | 钢质甲级防火门 | 钢制甲级防火门 | 1.8m×2.8m | 套 | 2 | 闭门器、防火锁，含现场安装
22 | 钢质甲级防火门 | 钢制甲级防火门 | 1.2m×2.2m | 套 | 1 | 全套防火五金配件、门框灌浆固定安装
23 | 老旧晾衣架拆除清运 | 金属固定晾衣架 | 现场拆解清运 | 项 | 1 | 拆除、废料装车外运
24 | 原楼道东侧木质门拆除 | 老式木质平开门 | 现场拆解清运 | 套 | 1 | 拆除、废料装车外运
25 | 砖混墙体拉墙筋 | 8号麻花钢 | 墙体抗震拉结筋 | 项 | 1 | 墙体拉结筋布设、锚固施工
26 | 设备移位安装 | 清洗配套设备 | 移位复位安装 | 项 | 1 | 设备保护性拆卸、移位转运、重新就位固定、管线驳接、安装调试
27 | 工程合计（元）