| 序号 | 参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 探头频率范围 | 12-5 MHz |
| 2 | 晶阵数 | 256 |
| 3 | 扫查面宽度 | 50mm |
| 4 | 最小穿透深度 | 3.5cm |
| 5 | 探头要求原厂全新，生产日期为近6个月的产品，质保一年； |  |
| 6 | 探头技术性能标准，应保证达到符合原厂家合格标准及相应的国家质量标准的要求； |  |
| 7 | 探头是符合设备机型的合格配件，无任何缺陷隐患，并对设备进行调试、校准。如果发现探头是翻新产品或假冒伪劣产品，我院有权取消成交人的成交资格。 |  |
| 公司名称（公章）： |  |  |
| 联系人： |  |  |
| 联系电话： |  |  |
| 我公司承诺以上参数及要求完全响应，真实有效，否则愿承担法律责任。 |  |  |

超声探头参数需求表