| 滦州市人民医院检验科检验试剂报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商（公章） |  | 联系人 | 联系电话 |  | 单位地址 |  |  |  |
| 配套设备 | 试剂名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 报价 （元） | 挂网价 （元） | 网采捏合码 | 医保编码前15位 |
| / | 肺炎支原体IgM抗体、肺炎衣原体IgM抗体、呼吸道合胞病毒IgM抗体、腺病毒IgM抗体、柯萨奇病毒B组IgM抗体联合检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
| / | 呼吸道12项病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 48测试/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
| / | 人乳头瘤病毒（HPV）E6/E7 mRNA基因分型检测试剂盒（荧光PCR-熔解曲线法） | 24测试/盒、48测试/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
| / | 艰难梭菌谷氨酸脱氢酶抗原及毒素检测试剂盒（酶联免疫层析法） | 25人份/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
| / | 肺炎链球菌抗原检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
| 飞行时间质谱系统 （中元汇吉EXS1600） 专机专用 | 质谱系统样本处理基质溶液 | 500测试/盒，型号Ⅰ（无硅基靶板） | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 质谱系统样本预处理溶液 | 500测试/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 质谱系统微生物样本预处理试剂盒 | 100测试/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 质谱系统血培养阳性样本预处理试剂盒 | 25测试/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
| 结核核酸检测 （厦门致善生物Sanity2.0) 专机专用 | 核酸提取纯化试剂 | 24测试/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
| 粪便分析仪（珠海科域KU-F40） 专机专用 | 标本收集杯 | 个 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 样本稀释液 | 10L/桶 | 桶 |  |  |  |  |  |
|  | 大便隐血(FOB)检测试剂盒(胶体金法) | 个 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 粪便分析仪浓缩清洗液（保养用） | 100ml/瓶 | 瓶 |  |  |  |  |  |
|  | 粪便分析仪清洗液（关机用） | 500ml/瓶 | 瓶 |  |  |  |  |  |
|  | A群轮状病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 10人份/袋 | 袋 |  |  |  |  |  |
| 生物芯片阅读仪（泰州欣康生物XK2100） 专机专用 | 幽门螺旋杆菌抗体检测试剂盒（蛋白芯片法） | 10人份/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
| 全自动血小板聚集仪 （山东泰利信AG1200） 专机专用 | 血小板聚集功能检测试剂盒（ADP激活的比浊法） | R1:10×1mL R2:2×5mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 血小板聚集功能检测试剂盒（AA激活的比浊法） | R1:10×1mL R2:2×5mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 血小板聚集功能检测试剂盒（COL激活的比浊法） | R1:5×2mL R2:2×5mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 血小板聚集仪比浊质控液 | CP：1×10mL CR：1×10mL R：1×10mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 双联样品杯 | 200×2/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 一次性使用测试杯（组合） | 60支/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 一次性使用测试杯（散装） | 1000支/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 全自动血小板聚集仪清洗液 | TLX310T03 1*5L | 桶 |  |  |  |  |  |
|  | 全自动血小板聚集仪洗针液 | TLX311T04 2*100mL | 盒 |  |  |  |  |  |
| 全自动化学发光分析仪 （迈瑞CL-8000i） 专机专用 | Ⅰ型胶原氨基端延长肽检测试剂盒 | 2*100人份 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 总Ⅰ型胶原氨基端延长肽校准品(12瓶) | C0 4×0.30 mL C1 4×0.30 mL C2 4×0.30 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | β-胶原特殊序列检测试剂盒 | 2*100人份 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | β-胶原特殊序列校准品(12瓶) 国内 | C0 4×0.60 mL， C1 4×0.50 mL， C2 4×0.50 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 骨钙素检测试剂盒 | 2*100人份 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 骨钙素校准品(12瓶) 国内 | C0 4×0.30 mL C1 4×0.30 mL C2 4×0.30 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
| 全自动生化分析仪 （迈瑞BS-2800M） 专机专用 | （载脂蛋白A1,载脂蛋白B）脂类校准品 | 5×1 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 类风湿因子(RF II) | R1: 2×40 mL R12 2×15 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 类风湿因子校准品(RF Ⅱ cal.)试剂盒 | 5×0.5 mL 校准品包含a、b、c、d、e五个浓度水平 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 抗链球菌溶血素"O"（ASO）测定试剂盒（胶乳 | R1:2×40 mL R2:2×40 mL 校准品:1×0.5 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 超敏C-反应蛋白（HS-CRP） | R1:2×40 mL R2:2×40 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 超敏C-反应蛋白（HS-CRP）校准品 | 5*0.5ml | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒 | R1:2*60ml R2:2*20ml | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 补体因子C4 | R1:2×38 mL R2:2×15 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 补体因子C3 | R1:2×40 mL R2:2×20 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 免疫球蛋白A | R1:2×40 mL R2:2×20 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 免疫球蛋白G | R1:2×50 mL R2:2×20 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 免疫球蛋白M | R1:2×35 mL R2:2×10 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | (补体因子C4，补体因子C4,免疫球A,IGG,IGM)特种蛋白校准品 | 5×1 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
| 全自动化学发光分析仪 （迈瑞CL-8000i） 专机专用 | 醛固酮（ALD）测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 醛固酮校准品 | C0：1×1.0ml， C1：1×1.0ml； | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 肾素（Renin）测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 肾素校准品 | C0:1×2.0 mL, C1:1×2.0 mL, C2:1×2.0 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 皮质醇（Cortisol）定量测定试剂盒（CLIA） | 2×100人份/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 皮质醇校准品 | C0:1×2.0 mL, C1:1×2.0 mL, C2:1×2.0 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 促肾上腺皮质激素（ACTH）定量测定试剂盒（CLIA） | 2×100人份/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 促肾上腺皮质激素校准品 | C0:1×2.0 mL C1:1×2.0 mL C2:1×2.0 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 血管紧张素2 | 2×100人份/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 血管紧张素II(AII)校准品 | C0:1×1.0 mL C1: 1×1.0 mL C2: 1×1.0 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 血管紧张素转化酶质控品 | 2ml | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 细胞保存液 | 2*5ml | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 垂体泌乳素校准品 | C0:1×2.0 mL, C1:1×2.0 mL, C2:1×2.0 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 雌二醇校准品 | C0:1×2.0 mL, C1:1×2.0 mL, C2:1×2.0 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 睾酮校准品 | C0:1×2.0 mL, C1:1×2.0 mL, C2:1×2.0 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 促黄体生成素校准品 | C0:1×2.0 mL, C1:1×2.0 mL, C2:1×2.0 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 孕酮校准品 | C0:1×2.0 mL, C1:1×2.0 mL, C2:1×2.0 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 促卵泡生成素校准品 | C0:1×2.0 mL, C1:1×2.0 mL, C2:1×2.0 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | C肽校准品 | C0:1×2.0 mL, C1:1×2.0 mL, C2:1×2.0 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 胰岛素校准品 | C0:1×2.0 mL, C1:1×2.0 mL, C2:1×2.0 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 甲状腺球蛋白校准品 | C0:1×2.0 mL, C1:1×2.0 mL, C2:1×2.0 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 甲状旁腺素（PTH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 2×100人份/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 甲状旁腺素校准品 | C0:1×2.0 mL, C1:1×2.0 mL, C2:1×2.0 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 抗缪勒管激素（AMH）测定试剂盒（CLIA） 选配校准品 | 2×100人份 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 氨基末端脑利钠肽前体（NT—proBNP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 2×100人份/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | NT-proBNP校准品-小规格-成品(国内) | C0:4×0.3ml, C1:4×0.3ml, C2:4×0.3ml, | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 癌抗原CA72-4校准品 | C0:1×2.0ml, C1:1×2.0ml, C2:1×2.0ml | 盒 |  |  |  |  |  |
| 流式细胞仪 （迈瑞设备专机专用） | 12项细胞因子检测试剂盒（多重微球流式免疫荧光发光法） | 100人份 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | CD3检测试剂（流式细胞法） | 50人份 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | CD4检测试剂（流式细胞法） | 50人份 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | CD8检测试剂（流式细胞法） | 50人份 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | CD45检测试剂（流式细胞法） | 50人份 | 盒 |  |  |  |  |  |
| 全自动化学发光分析仪 （迈瑞CL-8000i） 专机专用 | 肿瘤标志物复合非定值质控品水平2 | 6 x 2 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 肿瘤标志物复合非定值质控品水平3 | 6 x 2 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 抗缪勒管激素非定值质控品水平2 | 6 x 1 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 抗缪勒管激素非定值质控品水平3 | 6 x 1 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 免疫复合非定值质控品B水平2 | 6 x 5 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 免疫复合非定值质控品B水平3 | 6 x 5mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 心肌标志物复合非定值质控品水平2 | 6 x 2 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 心肌标志物复合非定值质控品水平3 | 6 x 2 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 病原体血清学复合阴性非定值质控品 | 6 x 3 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 病原体血清学复合非定值质控品 I | 6 x 3 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 病原体血清学复合非定值质控品 II | 6 x 3 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 炎症两项复合非定值质控品水平2 | 6×1ml | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 炎症两项复合非定值质控品水平3 | 6×1ml | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 尿干化学及沉渣复合非定值质控品水平1 | 6×12ml | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 尿干化学及沉渣复合非定值质控品水平2 | 6×12ml | 盒 |  |  |  |  |  |
| 全自动生化分析仪 （迈瑞BS-2800M） 专机专用 | 生化分析非定值质控品水平1 | 6 x 5 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 生化分析非定值质控品水平2 | 6 x 5 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 脂类多项非定值质控品水平1 | 6 x 3 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 脂类多项非定值质控品水平2 | 6 x 3 mL | 盒 |  |  |  |  |  |
| 迈瑞设备专机专用 | 凝血八项非定值质控品水平2 | 6×1ml | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 凝血八项非定值质控品水平3 | 6×1ml | 盒 |  |  |  |  |  |
| 上海惠中专机专用 | 糖化血红蛋白非定值质控品水平1 | 6×0.5ml | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 糖化血红蛋白非定值质控品水平2 | 6×0.5ml | 盒 |  |  |  |  |  |
| 全自动生化分析仪（迈瑞BS-2800M） 专机专用 | 特种蛋白非定值质控品水平1 | 6×3ml | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 特种蛋白非定值质控品水平2 | 6×3ml | 盒 |  |  |  |  |  |
| 微生物细菌鉴定仪 （迈瑞AF-600） 专机专用 | 肠杆菌科细菌检测试剂盒(TDRONE-AST) | 10测试/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 链球菌科细菌检测试剂盒(TDRSTR-AST)) | 10测试/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 酵母样真菌检测试剂盒(TDRYEAST-AST) | 10测试/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 奈瑟菌/嗜血杆菌检测试剂盒(TDRNH-AST) | 10测试/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 非发醇菌检测试剂盒(TDRNF-AST) | 10测试/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
|  | 葡萄球菌检测试剂盒(TDRSTAPH-AST) | 10测试/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
| 全自动生化分析仪 （迈瑞BS-2800M） 专机专用 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 校准品0（C0）：1*2.0ml，校准品1（C1）：1*2.0ml，校准品2（C2）：1*2.0ml。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | 校准品0（C0）：1*2.0ml，校准品1（C1）：1*2.0ml，校准品2（C2）：1*2.0ml。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙型肝炎病毒e抗原定量校准品 | C0 1x1.2mL,C1 1x1.0mL，C2 1x1.0mL |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 | 校准品0（C0）：1*2.0ml，校准品1（C1）：1*2.0ml。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | 校准品0(C0):1×2.0 mL,校准品1(C1):1×2.0 mL |  |  |  |  |  |  |
|  | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | 丙型肝炎病毒抗体校准品0(C0):1×2.0 mL,丙型肝炎病毒抗体校准品1(C1):1×2.0 mL |  |  |  |  |  |  |
|  | 梅毒螺旋体抗体校准品 | 梅毒螺旋体抗体校准品0(C0):1×2.0 mL,梅毒螺旋体抗体校准品1(C1):1×2.0 mL |  |  |  |  |  |  |
|  | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 | 校准品0（C0）：1*2.0ml，校准品1（C1）：1*2.0ml。 |  |  |  |  |  |  |
| / | 四号琼脂培养基 | 90mm, 10块/包 | 包 |  |  |  |  |  |