	滦州市人民医院餐饮用油烟净化设备清洗维护及烟道清洗服务报价表

	一、我院职工食堂、营养食堂现有油烟净化器电场各6块，设备型号LK60，需要进行周期保养、烟道清洗及电控系统升级。
保养内容：1、根据机组型号按照要求保养，每30天至少维护2次，保证达到唐山市生态环境局滦州分局的规定标准，若唐山市生态环境局滦州分局要求增加次数，按其要求次数清洗，不增加费用；

2、烟道整体范围彻底清洗，一年至少一次，达到规定清洗标准，烟道清洗有风险，操作需谨慎，若出现任何工伤事故及其他一切事故均由供应商负责并自行解决，我院不承担任何责任；
3、建立清洗维护档案，双方妥善保存，以备查验。定期清洗维保，如油烟排放超标，产生的环保行政罚款由服务方承担；

4、电控系统升级。

二、预算金额：23000元；最高限价：23000元。
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